Ushuaia, 1 de noviembre de 2010.-

Dra Nora Guastini

Subsecretaria de Salud Comunitaria

Ministerio de Salud – Gobierno de Tierra del Fuego

Ushuaia – Tierra del Fuego

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Acorde a vuestra solicitud le enviamos adjunto el informe sobre el Servicio de Hemodiálisis del HRU.

Saludamos a Ud. muy atte.

INFORME SOBRE EL SERVICIO DE HEMODIALISIS HRU

- El servicio de Hemodiálisis presta atención nefrológica de hemodiálisis a pacientes adultos agudos y crónicos. Se encuentra ubicado en area semirestringida en comunicación física con el resto del hospital. Cuenta con seis puestos en sala general y dos puestos en sala de aislación. Posee una Planta de tratamiento de agua con osmosis inversa suficiente para la dotación actual de puestos. Integran el sector, además de las dos salas de hemodiálisis, las areas complementarias administrativas, consultorio de nefrología, deposito de materiales y servicios sanitarios diferenciados para pacientes y personal.

- Actualmente realizan tratamiento de hemodiálisis crónica 32 pacientes, domiciliados todos en Ushuaia.

- La cantidad de pacientes que puede atender actualmente el servicio del HRU es de 30 pacientes, funcionando todas las máquinas de diálisis.

- En enero de 2008 se hemodializaban 11 pacientes bajo la modalidad Hemodialisis crónica y en la actualidad se hemodializan 32 pacientes en la misma modalidad, sin haberse incrementado la capacidad instalada de puestos de diálisis respecto a 2008.

- El servicio de hemodiálisis ocupa 200 m2 de superficie lo que resulta de disponer 6 metros cuadrados exclusivos para  cada uno de los puestos habilitados.

- Las salas donde se presta el servicio cuentan con acceso adecuado para personas con discapacidad.

- El servicio de hemodiálisis cuenta con una sala de aislamiento con dos puestos habilitados.

- El servicio de hemodiálisis del HRU cuenta con 8 máquinas de hemodiálisis Fresenius en funcionamiento y 1 en reparación. 3 equipos Fresenius MC 4008H y 6 equipos Fresenius MC 4008B. De esa dotación de equipos se destina uno disponible para Hemodiálisis aguda en Unidad de Terapia Intensiva. 6 sillones para pacientes en sala general y 2 sillones para pacientes en sala de aislamiento.

- El servicio de hemodiálisis cuenta con equipo de atención de urgencias médicas y específicamente con equipamiento de reanimación cardiorespiratoria.

- Insumos básicos: Soluciones de diálisis bicarbonato, solución acida C41 y C50, guías venosas, guías arteriales, filtros de presostatos, solución fisiológica 1000 ml y 500 ml, solución dextrosada 5% 500 ml y 250 ml, Filtros de hemodiálisis F6/F7/F8/F10, filtro Diasafe, solución desinfectante Pluristeril, agujas de fistula 16G, Eritropoyetina 2000 UI, Complejo Vit B ampollas, Hierro sacarato ampollas, Carnitina ampollas, Calcitriol Vit D. Modalidad de adquisición por compra mensual por hospital con oferentes y licitación por Ministerio de Salud para cubrir 6 meses de aquellos materiales de alto costo. Stock permanente para un mes y medio aproximadamente. Proveedores: Medifar Fueguina de Gustavo Nastasi, Nestor Luis Serron y Cia SRL, ABC  de Roberto Ormaza de Paul, Casa Otto Hess S.A., B Braun Medical S.A., De Primera S.A., Roux Ocefa S.A., Equs Farma SRL, Roguería Digma de Diego Sotero, Droguería Onco Life SRL, Farmacia San Martin SRL.

- Material utilizado para prestar servicio: Soluciones de diálisis bicarbonato, solución acida C41 y C50, guías venosas, guías arteriales, filtros de presostatos, solución fisiológica 1000 ml y 500 ml, solución dextrosada 5% 500 ml y 250 ml, Filtros de hemodiálisis F6/F7/F8/F10, filtro Diasafe, solución desinfectante Pluristeril, agujas de fistula 16G, Eritropoyetina 2000 UI, Complejo Vit B ampollas, Hierro sacarato ampollas, Carnitina ampollas, Calcitriol Vit D.

- Los controles bacteriológicos del agua utilizada en los equipos de hemodiálisis se realiza con una periodicidad de seis meses.

- Responsable del servicio. Director de la Unidad de Hemodialisis: Dr.Jorge Ruben Viola. Médicos Nefrólogos de staff: Dra Zarina Aguad, Dra Zulema Azcurra y Dr Jose Torino. Los profesionales son especialistas en Nefrología y Medio Interno, pertenecen a Planta permanente con dedicación exclusiva.

- Personal técnico:  enfermeros:   9 en planta permanente y  1 contratado, sin supervisora exclusiva del servicio;  Administrativos:  1; Mucama: 1 (compartida con otros servicios)

- El personal técnico abocado a la prestación del servicio esta domiciliado en Ushuaia.

- Se realiza análisis de detección de HVB y HVC a todo el personal que trabaja en en el servicio cada seis meses.

- El servicio de Hemodialisis del Hospital Regional Ushuaia cuenta con 4 Médicos Nefrólogos de Planta permanente y dedicación exclusiva

- No presta hemodiálisis domiciliaria.

- Se suministra desayuno y merienda a los pacientes que se encuentran realizando el tratamiento de hemodiálisis.

- El Servicio se encuentra en plan de ampliación por haber superado la capacidad instalada a la demanda actual de atención nefrológica de hemodiálisis de la población de Ushuaia.